Приложение №

к постановлению администрации

Берегового сельского поселения

от 4.04.2019г. №\_11/3\_

**Перечень №2**

**бесхозяйного имущества на территории Берегового сельского поселения**

(централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Площадь, протяженность объекта | Балансовая стоимость (руб.) |
| 1 | 1.3-1.3 | Станция перекачки и ЛЭП | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 36 кв.м. | 204 976,00 |
| 2 | 1.3-1.4 | Здание насосной СКВ. №182 | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 18 кв.м. | 0,0 |
| 3 | 1.3-1.5 | Здание насосной второго подъема | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 95,8 кв.м. | 245 061,00 |
| 4 | 1.3-1.6 | Здание насосной у старой башни | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 38,5 кв.м. | 0,0 |
| 5 | 1.3-1.7 | Здание бытовки сл. Водоснабжения | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 29 кв.м. | 85 430,00 |
| 6 | 1.3-1.8 | Здание хлорат на втором подъеме | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 27,5 кв.м. | 0,0 |
| 7 | 1.3-2.1 | Водопровод к жилым домам м-р «Озерный» | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | - | 100 985,00 |
| 8 | 1.3-2.2 | Водопровод и канализация протяж. 104 п.м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 104 п.м. | 223 261,00 |
| 9 | 1.3-2.3 | Водопровод ул. Ленина, Суворова, 8 Марта, Гагарина-9376,95м., | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 9376,95 п.м. | 2019 823,00 |
| 10 | 1.3-2.4 | Водопровод к жилым домам ул. Октябрьская 440 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 440 п.м. | 94 345,00 |
| 11 | 1.3-2.5 | Водопровод ул. Бажова №№ 81,89,108,  82- 99м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 99,0 п.м. | 140 669,00 |
| 12 | 1.3-2.6 | Водопроводул.Октябрьская №66,67 -184м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 184 п.м. | 29 319,00 |
| 13 | 1.3-2.7 | Водопроводул.Октябрьская №64,65 -55 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 55 п.м. | 12 101,00 |
| 14 | 1.3-2.8 | Водопровод ул.Гагарина №97,98-106 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 106 п.м. | 25 413,00 |
| 15 | 1.3-2.9 | Водопровод ул.Гагарина – 45 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 45 п.м. | 13 908,00 |
| 16 | 1.3-2.10 | Водопровод ул.Октябрьская к Д/С -74,4м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 74,4 п.м. | 61 726,00 |
| 17 | 1.3-2.11 | Водопровод к ж/д ул.Гагарина №107 – 25,7 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 25,7 п.м. | 15 346,00 |
| 18 | 1.3-2.12 | Водопровод к ж/д ул.Гагарина №100,101 -169 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 169 п.м. | 67 619,00 |
| 19 | 1.3-2.13 | Водопровод к КБО – 18,6 м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 18,6 п.м. | 2 303,00 |
| 20 | 1.3-2.14 | Водопровод к ж/д ул. Терешковой 1- | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой |  | 382,00 |
| 21 | 1.3-2.15 | Водонапорная башня емк. 100 куб.м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | 100 куб. м. | 201 009,00 |
| 22 | 1.3-2.16 | Очистные сооружения | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | - | 278 763,00 |
| 23 | 1.3-2.17 | Напорный коллектор от станции перекачки | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | - | 524 643,00 |
| 24 | 1.3-2.18 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 195 | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Глуб. – 50м. | 91 463,00 |
| 25 | 1.3-2.19 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 182 | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Глуб. – 50м. | 79 208,00 |
| 26 | 1.3-2.20 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 182а | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Глуб. – 50м. | 32 748,00 |
| 27 | 1.3-2.21 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 178 | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Глуб. – 50м. | 77 468,00 |
| 28 | 1.3-2.22 | Резервуар для воды 500 куб.м. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Емкость: 500 куб.м. | 101 116,00 |
| 29 | 1.3-2.69 | Водозаборные колонки кол-во: 13 шт. | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Кол-во 13 шт. | 0,01 |
| 30 | 1.3-2.51 | Канализация к жилым домам | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Протяж.: 336 м. | 28 959,00 |
| 31 | 1.3-2.52 | Канализация к ж\д № 100 ул. Гагарина | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Гагарина | Протяж.: 120 м. | 29 006,00 |
| 32 | 1.3-2.53 | Канализация к ж\д № 100,101,100а, 101а ул. Гагарина | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Гагарина | Протяж.: 314 м. | 316 909,00 |
| 33 | 1.3-2.54 | Канализация ул.Ленина, ул. Суворова ул. 8Марта | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Протяж.: 5831 м. | 1 290 927,00 |
| 34 | 1.3-2.55 | Канализация 135-152 | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Протяж.:510 м. | 22 301,00 |
| 35 | 1.3-2.56 | Канализация к здан. Администр. Совхоза, к ж\д ул. Гагарина | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Гагарина | Протяж.: 132 м. | 16 007,00 |
| 36 | 1.3-2.57 | Хоз. фекальн. Канализация к столовой и к ж/д | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул.Ленина | Протяж.: 74 м. | 89 885,00 |
| 37 | 1.3-2.58 | Канализация к жилым домам | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Протяж.: 494 м. | 52 626,00 |
| 38 | 1.3-2.59 | Канализация к ж\д № 81,82,108 ул. Бажова | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Бажова | Протяж.: 144 м. | 69 512,00 |
| 39 | 1.3-2.60 | Канализация к ж\д № 64,65 ул. Октябрьская | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Октябрьская | Протяж.: 142 м. | 21 960,00 |
| 40 | 1.3-2.61 | Канализация к ж\д № 81,89,108 ул. Бажова | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Бажова | Протяж.: 116 м. | 45 275,00 |
| 41 | 1.3-2.62 | Канализация к детскому саду ул. Октябрьская | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Октябрьская | Протяж.: 338 м. | 78 424,00 |
| 42 | 1.3-2.63 | Канализация к ж/дул. Октябрьская | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Октябрьская | Протяж.: 144 м. | 35 161,00 |
| 43 | 1.3-2.64 | Канализация к ж/д 97 ул.Гагарина | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Гагарина | Протяж.: 142 м. | 27 852,00 |
| 44 | 1.3-2.65 | Канализация к общежитию и ж/д ул. Гагарина | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Гагарина | Протяж.: 106 м. | 24 134,00 |
| 45 | 1.3-2.66 | Канализация к КБО и ж/д ул. Октябрьская | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой ул. Октябрьская | Протяж.: 69 м. | 5 518,00 |
| 46 | 1.3-2.67 | Канализация от котельной | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | Протяж.:2000 м. | 188 523,00 |
| 47 | 1.3-2.68 | Напорный коллектор от станции перекачки | Челябинская обл.  Каслинский р-н п. Береговой | - | 47 853,00 |